附表一

全县中小学校2018-2020年更新完善防雷装置情况汇总表

| 县（市） | 建筑物性质 | 直击雷整改 |  | 感应雷整改 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全部整改（栋数） | 建筑面积（m2） | 全部整改 （栋数） | 加装SPD数（个） |  |
| 乳源瑶族自治县 | 办公楼 | 2 | 1800 | 2 | 2 |  |
|  | 综合楼 | 9 | 19384.8 | 28 | 28 |  |
|  | 教学楼 | 42 | 50863.12 | 60 | 60 |  |
|  | 宿舍楼 | 51 | 50473.48 | 88 | 88 |  |
|  | 工作房 | 1 | 660 | 2 | 2 |  |
|  | 饭堂 | 7 | 5344 | 13 | 13 |  |
| 合计 |  | 112 | 128525.4 | 193 | 193 |  |

附表二

全县中小学校2018-2020年更新完善防雷装置费用测算表

| 地网数量（个） | 地网整改费用（元） | 整改针、带、引下线面积（m2） | 整改针、带、引下线费用（元） | 加装SPD数量（个） | 加装SPD费用（元） | 三项费用合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1344000 | 128525.4 | 732594.78 | 193 | 675500 | 2752094.78 |

附表三

全县中小学校2018-2020年更新完善防雷装置费用测算汇总表

| 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地网费用 | 112 | 个 | 1200 | 1344000 |
| 针、带、引下线 | 128525.4 | m2 | 5.7 | 732594.78 |
| 加装SPD | 193 | 个 | 3500 | 675500 |
| 合计 |  |  |  | 2752094.78 |

附表四

全县中小学校2018年更新完善防雷装置项目数量汇总明细表

| 县（市） | 建筑物性质 | 直击雷整改栋数 | 感应雷整改栋数 | 加装SPD数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳源瑶族自治县 | 办公楼 | 2 | 2 | 2 |
|  | 综合楼 | 3 | 3 | 3 |
|  | 教学楼 | 24 | 24 | 24 |
|  | 宿舍楼 | 35 | 35 | 35 |
|  | 工作房 | 2 | 2 | 2 |
|  | 饭堂 | 7 | 7 | 7 |
|  | 实验楼 | 1 | 1 | 1 |
|  | 生活用房 | 2 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 76 | 76 | 76 |

附表五

全县中小学校2018年更新完善防雷装置项目面积和费用汇总明细表

| 地网数量（个） | 地网整改费用（元） | 整改针、带、引下线面积（m2） | 整改针、带、引下线费用（元） | 加装SPD数量（个） | 加装SPD费用（个） | 三项费用合计（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 912000 | 95301.5 | 543218.55 | 76 | 266000 | 1721218.55 |