乳源瑶族自治县环境保护局财政支出项目绩效自评报告（南水水库水质在线监测站运行经费70.00万）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。乳源瑶族自治县环境监测站是韶关市生态环境局乳源分局下属一类事业单位，核定事业编制17名，现实有在编人员17人，临聘人员4人。主要职能是负责对全县的大气、水体、土壤、生物、噪声、固废等各环境要素的质量状况进行监测，分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向上级部门呈报本县环境质量状况和污染动态的技术报告，开展各项环境监测任务等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

委托第三方对南水水库3个水质在线自动监测站运行维护；3个水质在线自动监测站仪器设备24小时运行；每季度对3个站数据比对，需自行购置试剂、标样,大型设备配件维护更换等。

（三）项目自评等级和分数。 本项目自评等级为优，自评分数100分。1、前期工作20分；2、实施过程得40分；3、项目绩效得40分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目的绩效目标。确保南水水库3个水质在线监测站的正常运行，数据有效上传，随时掌控南水水库饮用水源水质状况，进一步加强饮用水源的保护。对南水水库3个水质在线监测站进行运行，保证监测数据有效性，对3个站设备进行定期维护检修，3个水质在线监测站监测项目共有52项，其中南水水库出水口水质自动监测站为22项，泉水水质自动监测站为15项，东田水质自动监测站为15项。仪器设备运转效率达≧90%，提供监测数据102497个。

2、项目资金实际总投入情况。项目预算资金为70.00万元。

3、项目资金实际支出情况。实际支出69.51万元，主要用于委托运维费57.62万元、网络通信费3.48万元、电费2.15万元、维护费2.00万元、试剂耗材费4.26万元。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。水质自动监测站实时运行，能随时掌控南水水库饮用水水质状况，为乳源县人民政府及有关部门提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，有利于促进南水水库生态环境保护，提高生态环境质量，更好地为我县国家重点生态功能区县域生态环境考核工作提供有效依据。

（二）存在问题。

无。

三、改进意见

无。

韶关市生态环境局乳源分局2021年3月15日