## 乳源瑶族自治县消防救援大队大队楼及中队楼零星修缮工程
乳源瑶族自治县消防救援大队改造和修缮部分场库室预算表
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注
一 | 卡拉OK室内改造
1 | 人工拆除木饰面墙体 | ㎡ | 93 | 20 | 1860 | 人工拆除木饰面墙体，内含隔音棉，并搬运至指定地方
2 | 人工拆除旧铝合金窗 | ㎡ | 21 | 30 | 630 | 人工拆除旧铝合金窗，并搬运至指定地方
3 | 人工拆除旧门 | 樘 | 2 | 80 | 160 | 人工拆除旧门，并搬运至指定地方
4 | 人工拆除旧天花 | ㎡ | 69 | 30 | 2070 | 人工拆除石膏板天花，并搬运至指定地方
5 | 人工拆除墙体 | m³ | 1 | 356.2 | 356 | 人工拆除墙体
6 | 拆除木地台 | ㎡ | 20 | 15 | 300 | 人工拆除木地台，高度15cm
7 | 拆除灯具 | 盏 | 20 | 8 | 160 | 拆除灯具
8 | 拆除3P空调 | 台 | 1 | 150 | 150 | 拆除3P空调
9 | 拆除音响 | 套 | 6 | 20 | 120 | 人工拆除音响
10 | 开门洞 | ㎡ | 1.89 | 95 | 180 | 人工开门洞
11 | 倒门梁 | m | 3.3 | 110 | 363 | 钢筋混凝土预制门梁
12 | 红砖砌筑墙体 | m³ | 7.8 | 563 | 4391 | 红砖砌筑墙体
13 | 墙体批荡 | ㎡ | 90 | 28 | 2520 | 墙体批荡，强度M10
14 | 地脚线安装 | m | 60 | 20 | 1200 | 地脚线安装
15 | 地脚线100mm*800mm | 条 | 80 | 6.5 | 520 | 抛光砖地脚线
16 | 外墙砖修补 | ㎡ | 15 | 135 | 2025 | 外墙砖修补
17 | 线槽 凿槽 | m | 120 | 10 | 1200 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70
18 | 强电箱安装 | 套 | 1 | 280 | 280 | 4位电箱暗装
19 | 空调电箱 | 套 | 1 | 180 | 180 | 2-4位电箱
20 | 安装开关 | 个 | 3 | 35 | 105 | 安装开关
21 | 安装二三插座 | 个 | 16 | 35 | 560 | 安装插座
22 | 安装空调插座 | 个 | 3 | 35 | 105 | 安装空调插座
23 | 安装网插 | 个 | 8 | 35 | 280 | 安装网插
24 | 网线安装 | m | 200 | 6.5 | 1300 | 超六类网线安装
25 | 电气配线 ZR-BV-1.0mm2 管内套线 | m | 200 | 3 | 600 | 电气配线 ZR-BV-1.0mm2
26 | 电气配线 ZR-BV-1.5mm2 管内套线 | m | 200 | 3.5 | 700 | 电气配线 ZR-BV-1.5mm2
27 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 管内套线 | m | 200 | 5.5 | 1100 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
28 | 电气配线 ZR-BV-4.0mm2 管内套线 | m | 150 | 5.5 | 825 | 电气配线 ZR-BV-4.0mm2
29 | DN25 线管 | m | 120 | 8 | 960 | DN25线管安装
30 | 排气扇安装 | 套 | 3 | 130 | 390 | 排气扇安装
31 | 室内LED灯具 | 套 | 12 | 90 | 1080 | 室内LED灯具安装
32 | 全屋批灰乳胶漆 | ㎡ | 167 | 36 | 6012 | 全屋满刮腻子两遍，两底两面
33 | 铝扣天花600*600 | ㎡ | 69 | 120 | 8280 | 铝扣天花0.7厚度
34 | 电解平开门 | 樘 | 3 | 800 | 2400 | 电解平开门
35 | 安装铝合金窗户 | ㎡ | 10.2 | 430 | 4386 | 安装1.4厚铝合金窗户
36 | 玻璃开孔 | 个 | 3 | 60 | 180 | 玻璃开孔
37 | 空调开孔 | 个 | 3 | 80 | 240 | 空调开孔
38 | 安装窗帘 | m2 | 30 | 35 | 1050 | 安装窗帘，不含窗纱，帘头
39 | 滑轨安装 | m | 5 | 65 | 325 | 静音滑轨安装
40 | 5口交换机 | 台 | 1 | 150 | 150 | 5口交换机，含安装
41 | 8口交换机 | 台 | 2 | 200 | 400 | 8口交换机，含安装
42 | 16口交换机 | 台 | 1 | 280 | 280 | 16口交换机，含安装
43 | 材料及垃圾二次搬运 | m³ | 12.5 | 90 | 1125 | 门窗、水泥、砂等装修材料、拆除门窗搬运至指定堆放点，上楼距离50m内
44 | 垃圾及材料垂直运输清运 | m³ | 12.5 | 120 | 1500 | 清运垃圾垂直运输，三楼以上六楼以下（人工搬运）
| 小计 |  |  |  | 52998
二 | 文职人员室内及食堂
1 | 拆除安装原玻璃门 | ㎡ | 7.56 | 30 | 227 | 拆除安装原旧玻璃门，
2 | 拆除并更换新地弹簧 | 套 | 2 | 280 | 560 | 地弹簧安装
3 | 木工文件柜1制作 | ㎡ | 7.66 | 680 | 5209 | 定制18厘多层实木板制作柜体
4 | 木工文件柜2制作 | ㎡ | 10.94 | 680 | 7439 | 定制18厘多层实木板制作柜体
5 | 食堂玻璃门更换地弹簧 | 套 | 2 | 280 | 560 | 地弹簧安装
| 小计 |  |  |  | 13995
三 | 一楼财务室及洗漱房
1 | 拆除原门 | 樘 | 2 | 80 | 160 | 拆除原木门，尺寸0.9m*2.1m
2 | 铲除室内墙砖 | ㎡ | 47.3 | 30 | 1419 | 铲除原洗漱房墙砖
3 | 铲除墙面水泥砂浆层 | ㎡ | 47.3 | 13 | 615 | 铲除原洗漱房墙面水泥砂浆层3CM厚
4 | 拆除24墙体 | m³ | 5.77 | 356.2 | 2055 | 拆除原红砖墙体
5 | 铲除地砖 | ㎡ | 49.7 | 20 | 994 | 铲除地面地砖
6 | 铲除地面找平层 | ㎡ | 49.7 | 18 | 895 | 铲除地面水泥沙找平层5CM
7 | 拆除地脚线 | m | 22.64 | 8 | 181 | 铲除墙面地脚线
8 | 拆除蹲厕 | 套 | 1 | 80 | 80 | 拆除蹲厕一套
9 | 卫生间沉箱拆除 | m³ | 0.57 | 350 | 200 | 卫生间沉箱拆除
10 | 拆除PPR水管 | m | 35 | 15 | 525 | 拆除原PPR水管
11 | 拆除原镀锌管道 | m | 10 | 15 | 150 | 拆除原镀锌管道
12 | 拆除DN110粪管 | m | 5 | 25 | 125 | 拆除DN110粪管
13 | 拆除原线槽 | m | 18 | 5 | 90 | 拆除原100难燃线槽
14 | 拆除开关面板插座 | 个 | 18 | 5 | 90 | 拆除原开关插座
15 | 拆除石膏线 | m | 22.54 | 5 | 113 | 拆除原财务室石膏线
16 | 拆除灯管 | 套 | 8 | 20 | 160 | 拆除灯管
17 | 拆除原卫生间隔断板 | ㎡ | 11.7 | 25 | 293 | 拆除原卫生间隔断板
18 | 开窗洞 3/4砖 | ㎡ | 2.86 | 90 | 257 | 开门洞
19 | 地面水泥沙找平层 | ㎡ | 49 | 20 | 980 | 水泥沙找平层
20 | 卧室、阳台地砖铺设 | ㎡ | 45 | 85 | 3825 | 600*600地砖铺设
21 | 卧室、阳台地砖购买600*600 | 块 | 45 | 18 | 810 | 600*600地砖购买
22 | 卫生间地砖铺设 | ㎡ | 4 | 85 | 340 | 300*300地砖铺设
23 | 卫生间地砖购买300*300 | 块 | 55 | 8 | 440 | 300*300地砖购买
24 | 卫生间墙砖铺设 | ㎡ | 22.82 | 85 | 1940 | 300*600墙砖铺设
25 | 卫生间墙砖购买300*600 | 块 | 127 | 11 | 1397 | 300*600地砖购买
26 | 阳角线安装 | 条 | 10 | 25 | 250 | 阳角线安装
27 | 地脚线安装 | m | 25.52 | 8 | 204 | 明装地脚线安装
28 | 地脚线购买100mm*800mm | 条 | 35 | 6.5 | 228 | 地脚线购买
29 | 卫生间沉箱砌筑 | m³ | 0.67 | 563 | 377 | 卫生间沉箱红砖砌筑，高度35cm，回填砂
30 | 红砖砌筑墙体 | m³ | 5.78 | 563 | 3254 | 红砖砌筑墙体
31 | 卫生间墙面批荡 | ㎡ | 48.74 | 28 | 1365 | 水泥沙墙面批荡
32 | 防水处理 | ㎡ | 62.36 | 45 | 2806 | 水泥基防水涂料
33 | 蹲厕水箱安装 | 套 | 1 | 400 | 400 | 蹲厕水箱安装
34 | 卫生间花洒安装 | 套 | 1 | 380 | 380 | 花洒安装
35 | 洗手盆安装 | 套 | 1 | 800 | 800 | 80cm铝合金浴室柜安装
36 | 卫生间门安装 | ㎡ | 1.89 | 380 | 718 | 1.2厚卫生间门
37 | 线槽 凿槽 | m | 80 | 10 | 800 | 暗装凿墙面
38 | 强电箱安装 | 套 | 1 | 280 | 280 | 暗装4位电箱暗装
39 | 空调电箱 | 套 | 1 | 180 | 180 | 暗装2-4位电箱
40 | 安装开关 | 个 | 3 | 35 | 105 | 安装开关
41 | 安装插座 | 个 | 16 | 35 | 560 | 安装插座
42 | 安装网插 | 个 | 8 | 35 | 280 | 安装网插
43 | 网线安装 | m | 60 | 8 | 480 | 超六类网线安装
44 | 电气配线 ZR-BV-1.0mm2 管内套线 | m | 150 | 3 | 450 | 电气配线 ZR-BV-1.0mm2
45 | 电气配线 ZR-BV-1.5mm2 管内套线 | m | 250 | 3.5 | 875 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
46 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 管内套线 | m | 150 | 4.5 | 675 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
47 | 电气配线 ZR-BV-4.0mm2 管内套线 | m | 150 | 5.5 | 825 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
48 | DN25 线管 | m | 80 | 6.5 | 520 | DN25 PVC管
49 | 300*300LED铝扣灯 | 套 | 1 | 80 | 80 | 300*300LED铝扣灯安装
50 | 排气扇安装 | 套 | 1 | 130 | 130 | 8寸排气扇安装
51 | DN25 PPR热熔管道安装 | m | 20 | 35 | 700 | DN25 PPR热熔管道安装，含配件
52 | DN110 PVC管道 联塑 排粪管 | m | 5 | 55 | 275 | DN110排粪管道
53 | DN50 PVC管道 联塑 | m | 10 | 35 | 350 | DN50排粪管道
54 | 卫生间300*300铝扣安装 | ㎡ | 4 | 160 | 640 | 卫生间铝扣300*300安装1.0厚
55 | 室内LED灯具 | 套 | 6 | 90 | 540 | 室内LED灯具安装
56 | 全屋批灰乳胶漆 | ㎡ | 191 | 36 | 6876 | 满刮腻子两遍，两底两面
57 | 实木子母门 | ㎡ | 2.94 | 800 | 2352 | 实木子母门
58 | 安装铝合金推拉门 | ㎡ | 3.9 | 550 | 2145 | 安装铝合金推拉门，厚1.2
59 | 拆除铝合金窗户 | ㎡ | 7.2 | 25 | 180 | 拆除窗户
60 | 安装铝合金窗户 | ㎡ | 5.4 | 430 | 2322 | 安装铝合金窗户，厚1.2
61 | 贴外墙砖 | ㎡ | 15 | 135 | 2025 | 贴外墙砖
62 | 304不锈钢晾衣杆 | m | 5 | 45 | 225 | 304不锈钢晾衣杆
63 | 纸巾盒、毛巾架等 | 套 | 1 | 380 | 380 | 纸巾盒，毛巾架购买安装
64 | 地漏 | 个 | 2 | 45 | 90 | 防臭地漏安装
65 | 拆除原窗帘 | ㎡ | 30 | 5 | 150 | 拆除原窗帘
66 | 安装窗帘 | ㎡ | 30 | 35 | 1050 | 安装窗帘
67 | 滑轨安装 | m | 5 | 65 | 325 | 静音滑轨安装
68 | 60软管 | 条 | 5 | 35 | 175 | 60软管，材质304不锈钢
69 | 角阀 | 个 | 6 | 20 | 120 | 304不锈钢角阀
70 | 玻璃开孔 | 个 | 2 | 50 | 100 | 玻璃开孔
71 | 开空调孔 | 个 | 2 | 80 | 160 | 开75mm空调孔位
1 | 材料及垃圾二次搬运 | m³ | 16 | 90 | 1440 | 门窗、水泥、砂等装修材料、拆除门窗搬运至指定堆放点，上楼距离50m内
2 | 垃圾及材料垂直运输清运 | m³ | 16 | 120 | 1920 | 清运垃圾垂直运输，三楼以上六楼以下（人工搬运）
| 小计 |  |  |  | 59696
二 | 宿舍楼二楼
1 | 拆除24墙体 | m³ | 5.77 | 356.2 | 2055 | 拆除干部备勤室和医务室墙体
2 | 拆除原门 | 樘 | 2 | 80 | 160 | 拆除原门
3 | 修补地砖 | ㎡ | 2.55 | 135 | 344 | 修补地砖
4 | 600*600地砖 | 块 | 10 | 18 | 180 | 地砖购买
5 | 开门洞 3/4门洞 | ㎡ | 4.06 | 90 | 365 | 开门洞
6 | 零星刮腻子修补 | ㎡ | 20 | 36 | 720 | 满刮腻子两遍，两底两面
7 | 红砖砌筑墙体 | m³ | 3.27 | 563 | 1841 | 红砖砌筑墙体
8 | 实木子母门 | ㎡ | 2.94 | 750 | 2205 | 实木子母门
9 | 拆除原窗帘 | ㎡ | 30 | 5 | 150 | 拆除原窗帘
10 | 安装窗帘 | ㎡ | 30 | 35 | 1050 | 安装窗帘
11 | 滑轨安装 | m | 5 | 65 | 325 | 静音滑轨安装
12 | 插座开关拆除 | 个 | 5 | 5 | 25 | 拆除插座开关
14 | 安装开关 | 个 | 3 | 35 | 105 | 安装开关
15 | 安装插座 | 个 | 10 | 35 | 350 | 安装插座
16 | 线槽 凿槽 | m | 30 | 10 | 300 | 暗装凿墙面
17 | 电气配线 ZR-BV-1.0mm2 管内套线 | m | 50 | 3 | 150 | 电气配线 ZR-BV-1.0mm2
18 | 电气配线 ZR-BV-1.5mm2 管内套线 | m | 50 | 3.5 | 175 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
19 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 管内套线 | m | 50 | 4.5 | 225 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
20 | 电气配线 ZR-BV-4.0mm2 管内套线 | m | 50 | 5.5 | 275 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2
21 | 二楼办公室推拉门拆除 | ㎡ | 5.76 | 25 | 144 | 拆除原铝合金推拉门
22 | 二楼办公室推拉门安装 | ㎡ | 5.76 | 480 | 2765 | 安装铝合金推拉门，厚1.2
23 | 二楼绿色网吧推拉门拆除 | ㎡ | 3.8 | 25 | 95 | 拆除原铝合金推拉门
24 | 二楼绿色网吧推拉门安装 | ㎡ | 3.8 | 480 | 1824 | 安装铝合金推拉门，厚1.2
| 小计 |  |  |  | 15828
三 | 战斗二班三班
1 | 拆除原推拉门 | ㎡ | 7.8 | 25 | 195 | 拆除原铝合金推拉门
2 | 推拉门安装 | ㎡ | 7.8 | 480 | 3744 | 安装铝合金推拉门，厚1.2
3 | 零星刮腻子修补 | ㎡ | 10 | 36 | 360 | 刮塑修补人工
4 | 拆除原窗帘 | ㎡ | 30 | 5 | 150 | 拆除原窗帘
5 | 安装窗帘 | ㎡ | 30 | 35 | 1050 | 安装窗帘
6 | 滑轨安装 | m | 5 | 65 | 325 | 静音滑轨安装
| 小计 |  |  |  | 5824
| 合计 |  |  |  | 148341
| 安全文明施工费及施工管理费用 | 项 | 6% |  | 8900
| 税金 | 项 | 1% |  | 1572
| 总计 |  |  |  | 158813