附件1

输配管道压力分级

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | | 最高工作压力（MPa） |
| 超高压 | | 4.0＜*P* |
| 高压 | A | 2.5＜*P*≤4.0 |
| B | 1.6＜*P*≤2.5 |
| 次高压 | A | 0.8＜*P*≤1.6 |
| B | 0.4＜*P*≤0.8 |
| 中压 | A | 0.2＜*P*≤0.4 |
| B | 0.01＜*P*≤0.2 |
| 低压 | | *P*≤0.01 |