- 附件1

- 输配管道压力分级

| 名称 |  | 最高工作压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 超高压 |  | 4.0＜P |
| 高压 | A | 2.5＜P≤4.0 |
|  | B | 1.6＜P≤2.5 |
| 次高压 | A | 0.8＜P≤1.6 |
|  | B | 0.4＜P≤0.8 |
| 中压 | A | 0.2＜P≤0.4 |
|  | B | 0.01＜P≤0.2 |
| 低压 |  | P≤0.01 |